|  | # SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ | Dok.Kodu | VET-FAK. HH.10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Yayın Tarihi | 01.09.2022 |
|  | # HAYVAN HASTANESİ | Revizyon No | 02 |
|  | RADYOLOJİ BİRİMİ PROSEDÜRÜ | Rev.Tarihi | 04.01.2024 |
|  |  | Sayfa No | 1/3 |

- Amaç: Hayvan Hastanesi’nde bulunan Radyoloji Birimi’nin işleyişini belirlemek, hasta bakım kalitesini ve hasta sahibi memnuniyetini arttırmak, görevli personelin çalışma düzenini belirlemek, hastane kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlamaktır.

- Kapsam: Hastaların radyoloji birimine alınması, günlük bakım/beslemeleri ve taburcu işlemlerine kadar geçen zaman zarfında yapılan tüm faaliyetleri ve görevli personelin sorumluluklarını kapsar.

3. Sorumlular

-Başhekim

-Başhekim yardımcısı

-Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

-Hastane Müdürü

-Radyoloji Birimi Sorumlusu

-Dozimetresi olan personel

4. Genel Kurallar

- Radyoloji birimine kliniklerden sevk edilen hastalar veya Acil Kliniğe gelen hastalar alınabilir.

- Radyoloji biriminde, mesai saatleri içinde görevlendirilmiş olan Radyoloji Sorumlusu tekniker/teknisyen/veteriner hekim bulunur.

- Mesai saatleri dışında eğer Acil Klinikte görevli Nöbetçi Veteriner Hekimin dozimetresi varsa Radyoloji birimini kullanabilir. Dozimetresi olmayan bir Nöbetçi Hekimin nöbeti sırasında Radyogram alınması gerekirse nöbetçi Veteriner Hekim dozimetresi olan Cerrahi İcap Nöbetçisini çağırır.

- Radyoloji sorumlusu, radyogram alınması için bir hasta geldiğinde eğer radyoloji biriminde bulunmuyor ve çağırıldığında gelemeyecek bir durumda ise (sadece radyoloji sorumlusu cerrahi bir operasyonda görevli ise bu kural uygulanır), Cerrahi Anabilim Dalı’nda dozimetresi bulunan Araştırma Görevlilerine haber verilir ve istemi yapılan radyogram çekilir.

- Radyoloji Sorumlusu, dozimetresini takmak zorundadır.

- Radyoloji sorumlusu kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanmadan görüntüleme yapamaz (kurşun önlük, gonad koruyucu, tiroid koruyucu, kurşun eldiven vb.)

5. Faaliyet Akışı

5.1. Radyoloji birimine hasta kabul ve kayıt

- Kliniklerden radyoloji birimine sevk edilen hastaların radyoloji biriminde çekimlerinin yapılabilmesi için; kadrolu bir Veteriner Hekim tarafından hayvan hastanesi kayıt programı üzerinde kayıtlı olan Radyoloji istem formu eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Ayrıca ilgili hizmet için belirlenmiş ücretin ödendiğine ilişkin döner sermaye makbuzunun Radyoloji Birimi Sorumlusuna teslim edilmesi gerekir.

- Radyoloji Birimi Sorumlusu; hastayı Hayvan Hastanesi Hasta Takip Programına protokol numarası ve ilgili belgelerin numaralarını da ekleyerek kaydeder.

5.2. Görüntüleme

- Hasta sahibine Muayene Kabul Onam Formu (VET-FAK.HH.01) imzalatılır.

- Radyoloji biriminde çekim yapılırken kapılar kapalı tutulur.

- Hastanın görüntüleme yapabilmek için sedasyon veya anesteziye alınması gerekiyorsa, Cerrahi Anabilim Dalı’nda görevli Araştırma Görevlilerinden yardım alınır.

- Hasta çekim için uygun pozisyona getirilir. Bu aşamada lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri veya diğer Veteriner Hekimlerden yardım alınabilir. Yardım eden personelin de koruyucu kıyafetler giymesi sağlanır.

- Çekilen radyogramlar, çekim yapıldıktan sonra hayvan hastanesi kayıt programına PACS sistemi aracılığıyla hastanın dosyasına eklenir.

- Radyolojik görüntüler ilgili cihazlarda protokol numaraları ile kaydedilir.

- Cihaz ve ekipmanların (kaset, bilgisayar, pozisyon vericiler) ve hastanın yatırıldığı tablanın bakım ve temizliği Radyoloji Sorumlusu tarafından yapılır.

- Birimin diğer bölümlerinin temizliğinde temizlik personeli görev alır.

| Biyogüvenlik ve Kalite İç Değerlendirme Komisyonu Başkanı | Başhekim | Veteriner Fakültesi Dekanı |
| --- | --- | --- |
| Prof. Dr. Atilla ŞİMŞEK | Prof. Dr. Fahrettin ALKAN | Prof. Dr. Seyfullah HALİLOĞLU |